**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: Інженерні послуги різні (усунення аварійних ситуацій на мережах електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення (каналізації)).

 Код послуги згідно з Державним класифікатором України ДК 021:2015 – 71330000-0 Інженерні послуги різні.

Потреба у придбанні предмету закупівлі: Для якісного та своєчасного надання послуг з усунення аварійних ситуацій на мережах електропостачання, теплопостачання, водопостачання або водовідведення при виникненні аварій на інженерних мережах УДЦР, докладніше:

Усунення аварійної ситуації на кабельній електромережі: визначення місця пошкодження та розтин (розкопка) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (влаштування з’єднувальних муфт або заміна пошкодженої ділянки кабельної мережі); проведення випробування електромережі підвищеною напругою; зворотна засипка місця пошкодження ґрунтом.

Усунення аварійної ситуації на повітряній електромережі з використанням автовишки: ремонт пошкодженої ділянки (влаштування з’єднувальних муфт або заміна пошкодженої ділянки кабельної мережі); проведення випробування електромережі підвищеною напругою.

Усунення аварійної ситуації на мережі теплотраси: визначення місця пориву та розтин (розкопка) аварійної ділянки; відкачка води з місця розтину (розкопки) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (заварювання отворів або заміна пошкодженої ділянки трубопроводу); зворотна засипка місця прориву ґрунтом.

Усунення аварійної ситуації на мережі водопроводу: визначення місця пориву та розтин (розкопка) аварійної ділянки; відкачка води з місця розтину (розкопки) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (заварювання отворів або заміна пошкодженої ділянки трубопроводу); зворотна засипка місця прориву ґрунтом.

Усунення аварійної ситуації на мережі каналізації: визначення місця пориву та розтин (розкопка) аварійної ділянки; відкачка каналізаційних вод з місця розтину (розкопки) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (заміна пошкодженої ділянки трубопроводу); зворотна засипка місця прориву ґрунтом.

Аварійна прочистка каналізації: механічна або гідродинамічна прочистка.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом проведення моніторингу цін, здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.