Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: «Експлуатація енергетичних станцій (Аутсорсинг газового господарства та теплогенеруючих (енергетичних) станцій УДЦР)».

Код послуги згідно з Державним класифікатором України ДК 021:2015 – 65410000-0 Експлуатація енергетичних станцій.

Опалення приміщень будівель та приготування гарячої води для побутових і технологічних потреб УДЦР здійснюється від двох газових котелень кожна з яких обладнана двома котлоагрегатами типу “Buderus” GE 515-351-400 та Buderus”                GE 515-455-510.

Закупівля послуги необхідна для забезпечення належного технічного стану, безаварійної експлуатації та технічного обслуговування газового господарства та теплогенеруючих (енергетичних) станцій УДЦР спеціалізованими організаціями, які мають відповідний Дозвіл на право надавати такі послуги.

Всі котельні, незалежно від виду палива вимагають проведення обслуговування. Технічне обслуговування газових котелень найбільш важливо, тому, як наявність газового обладнання збільшує рівень потенційної небезпеки об'єкта і вимагає додаткової уваги та відповідальності.

Технічне обслуговування обладнання газових котелень, теплопунктів - це необхідна операція для всіх власників опалювального обладнання, які хочуть максимально підвищити його термін експлуатації і скоротити ризики виходу з ладу системи опалення в зимовий період.

Технічне обслуговування обладнання газових котелень, теплопунктів дає можливість повністю контролювати роботу системи опалення та гарячого водопостачання, забезпечуючи її стабільність і ефективність.

Таким чином, залучаючи спеціалізовану організацію для здійснення експлуатації газового господарства та теплогенеруючих (енергетичних) станцій УДЦР, можна домогтися довгострокової, безпечної і якісної роботи системи опалення та гарячого водопостачання.

Разом очікувана вартість закупівлі становить 3 800 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено шляхом моніторингу цін, здійснення збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо), враховуючи існуючу кількість теплогенеруючого обладнання УДЦР.