**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі**:

ДК 021:2015 31330000-8 Високочастотні кабелі.

**Потреба у придбанні:**

Придбання високочастотних кабелів необхідне для потреб **ДРЧМ**, доукомплектування Keysight N9961A для роботи з гармонічним змішувачем OML M12H6DC та на заміну ВЧ кабелів зі складу МСРК типу ССТК-х, **Західної філії** для оновлення та заміни наявних кабелів, які мають значний фізичний знос або вже проходили ремонт, **Карпатської філії** для подовження штатного кабелю до антени Aaronia HuperLOG 7060x (з комплекту МСРК РМ 1300 Р4), що забезпечить можливість проведення РЧМ на стоянці за межами автомобіля МСРК, **Південної філії** на заміну фізично зношених в ході тривалої експлуатації у складі комплексів CCTK-L та **Подільської філії** на заміну кабелів, які відпрацювали свій ресурс та втратили свої технічні характеристики.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» під час здійснення визначеної законодавством у сфері радіочастотного спектру України діяльності щодо проведення радіочастотного моніторингу, розпочато закупівлю високочастотних кабелів.

Ключовими особливостями зазначених кабелів є висока надійність, відповідні технічні характеристики та можливість роботи з наявними в УДЦР аналізаторами спектра, а також під час виконання робіт з радіочастотного моніторингу у складі МСРК.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Орієнтовна вартість 18 (вісімнадцять) одиниць предмету закупівлі складає 540 000,00 грн.

Директор ДРЧМ Віталій БОЙКО