**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.**

**1. Предмет закупівлі:** «31120000-3 Генератори (Дизель - генераторна установка)».

**2. Потреба у придбанні:** дизельні генератори використовуються в якості резервного джерела живлення, їх своєчасний запуск і робота в будь-яких погодних і виробничих умовах - це запорука стабільного функціонування підприємства: виробничого, телекомунікаційного обладнання і оргтехніки, систем життєзабезпечення будівель і охоронної сигналізації.

**3.** **Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

новий дизельний генератор номінальною потужністю 240 кВт необхіднийдля резервного та допоміжного живлення усієї електромережі УДЦР при відсутності живлення з мережі та при планових чи аварійних вимкненнях електроенергії, має бути підключений до існуючої схеми системи резервного електроживлення УДЦР, з можливістю вибору пріоритетного дизель-генератора шляхом перемикання в ручному режимі, у разі відключення дизельного генератора GS300K. Дизельний генератор має відповідати показникам якості та безпеки, які встановлюються законодавством України, відповідати технічним характеристикам, має бути новим (що не був у використанні, не проходив ремонт, в тому числі відновлення, заміну складових частин, відновлення споживчих властивостей) та працездатним/придатним до використання протягом усього строку гарантії.

 4. **Обґрунтування очікуваної вартості**: розрахунок очікуваної вартості обумовлений потребою, наданою Підприємством, із врахуванням вартості, визначеної методом порівняння ринкових цін.