**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Директор з господарсько-**

**ресурсного напрямку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ЛАВРОВ**

 **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.**

**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.**

**1. Предмет закупівлі:** «42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря,

холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонер з встановленням)».

**2. Потреба у придбанні:** забезпечення необхідних параметрів мікроклімату для гарантованої та безперебійної роботи телекомунікаційного та серверного обладнання в приміщенні №320 Адміністративно-Технічного корпусу за рахунок заміни відпрацьованого обладнання системи кондиціонування.

**3.** **Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

нове обладнання має бути аналогічної потужності 18000BTU ( 5 кВт по холоду) з внутрішніми блоками настінного типу, таким, що передбачений заводом-виробником для технічного охолодження приміщень, обов’язкова наявність пульта керування, широкий діапазон робочих температур в режимі *охолодження* (-20°С….+52°С ), довжина магістралі не менше ніж 30м, додатково необхідне встановлення дренажного насосу для відводу конденсату в існуючу мережу водовідведення. Нове обладнання має відповідати показникам якості та безпеки, які встановлюються законодавством України, відповідати технічним характеристикам, має бути новим (що не було у використанні, не проходило ремонт, в тому числі відновлення, заміну складових частин, відновлення споживчих властивостей) та працездатним/придатним до використання протягом усього строку гарантії.

 4. **Обґрунтування очікуваної вартості**: розрахунок очікуваної вартості обумовлений потребою, наданою Підприємством, із врахуванням вартості, визначеної методом порівняння ринкових цін.

Начальник ВРЗ Василь БЕРЕЗОВСЬКИЙ