Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з господарсько-

ресурсного напрямку

___________ Олександр ЛАВРОВ

«____» _____________2024 р.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить  інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

1. Предмет закупівлі: «42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря,

холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери з встановленням)».

2. Потреба у придбанні: забезпечення необхідних параметрів мікроклімату для гарантованої та безперебійної роботи телекомунікаційного та серверного обладнання в приміщенні №107 Технічного корпусу за рахунок заміни відпрацьованого обладнання системи кондиціонування.

3. Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

нове обладнання має бути аналогічної потужності 24000BTU (близько 7 кВт по холоду) з внутрішніми блоками настінного типу DAIKIN FAA71B/RZAG71NV1 (або аналогічний за характеристиками), обов’язкова наявність пульта керування з можливістю почергової роботи (ротації) або одночасної роботи (резервування) в залежності від технологічних потреб типу BRC1H52W (або аналогічний за характеристиками), широкий діапазон робочих температур (-20°С….+52°С ). Нове обладнання має відповідати показникам якості та безпеки, які встановлюються законодавством України, відповідати технічним характеристикам, має бути новим (що не було у використанні, не проходило ремонт, в тому числі відновлення, заміну складових частин, відновлення споживчих властивостей) та працездатним/придатним до використання протягом усього строку гарантії.

4. Обґрунтування очікуваної вартості: розрахунок очікуваної вартості обумовлений потребою, наданою Підприємством, із врахуванням вартості, визначеної методом порівняння ринкових цін.

Начальник ВРЗ 						Василь БЕРЕЗОВСЬКИЙ