**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: Насос фекальний.

Код послуги згідно з Державним класифікатором України ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та компресори.

На сьогодні працездатність існуючої КНС (каналізаційна насосна станція) забезпечують два фекальні насоси ZENIT GRI 200/2/G50H, які встановлені та експлуатуються з 2015, 2016 років. Зважаючи на спливання рекомендованого терміну використання аналогічного обладнання - 10 років, виникає необхідність створення підмінного фонду насосів на випадок аварійної їх поломки і забезпечення безперервної роботи КНС. Оскільки на сьогодні фекальні насоси ZENIT GRI 200/2/G50H не виробляються, для закупівлі розглядається сучасний більш економічний насос аналогічний за технічними характеристиками.

Разом очікувана вартість закупівлі становить 110 000,0 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено шляхом моніторингу цін, здійснення збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).