**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.**

ДК 021:2015 − 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. Ремонт і технічне обслуговування дизель-генератора

Кваліфікаційний та своєчасний ремонт, періодичне технічне обслуговування (ТО) двох дизельних генераторів, що використовуються на підприємстві для резервного та допоміжного живлення усієї мережі УДЦР при відсутності живлення з мережі та при планових чи аварійних вимкненнях, необхідно для збільшення їх безремонтного періоду експлуатації, безвідмовного запуску і стабільної роботи при резервному і автономному забезпеченні електроенергією. Дизельні генератори використовуються в якості резервного джерела живлення, їх своєчасний запуск і робота в будь-яких погодних і виробничих умовах - це запорука стабільного функціонування підприємства: виробничого, телекомунікаційного обладнання і оргтехніки, систем життєзабезпечення будівель і охоронної сигналізації.

Сервіс дизельних генераторів проводиться згідно з критеріями виробника цього обладнання - по виробленим мото-годинам або після певного терміну експлуатації, а саме 1 раз на рік або кожні 250 мото.год.

В ході аналізу цінових пропозицій деяких постачальників послуги з технічного обслуговування дизель-генераторів за комерційними пропозиціями, зазначаємо, що середня ціна вказаних послуг приблизно складає 130 000 грн. з ПДВ.