Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

ДК 021:2015  50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. Ремонт і технічне обслуговування дизель-генератора

Кваліфікований та своєчасний ремонт, періодичне технічне обслуговування (ТО) двох дизельних генераторів, які використовуються на підприємстві для резервного та допоміжного живлення усієї мережі УДЦР при відсутності живлення з мережі та при планових чи аварійних вимкненнях, необхідні для збільшення їх безремонтного періоду експлуатації, безвідмовного запуску і стабільної роботи при резервному і автономному забезпеченні електроенергією. Своєчасний запуск та стабільна робота дизельних генераторів в будь-яких погодних і виробничих умовах – це запорука стабільного функціонування підприємства: виробничого, комп’ютерного, електронного комунікаційного обладнання і оргтехніки, систем життєзабезпечення будівель і охоронної сигналізації.

Сервіс дизельних генераторів проводиться згідно з критеріями виробника цього обладнання – по відпрацьованим мото-годинам або після певного терміну експлуатації за Заявкою Замовника.

Середня ціна вказаних послуг приблизно складає 172 166,67 грн за 1 надану послугу.

За 12 послуг очікувана вартість складає близько 2 066 000,00 гривень (два мільйони шістдесят шість тисяч грн.00 коп.) в тому числі ПДВ 344 333,33 гривень (триста сорок чотири тисячі триста тридцять три грн. 33 коп.)

Начальник ВРЗ 					           	Василь БЕРЕЗОВСЬКИЙ