ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з господарсько-

ресурсного напрямку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ЛАВРОВ

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.

**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

ДК 021:2015 – 71330000-0 Інженерні послуги різні (Усунення аварійних ситуацій на мережах електропостачання)

Потреба у придбанні предмету закупівлі: Для якісного та своєчасного надання послуг з усунення аварійних ситуацій на мережах електропостачання при виникненні аварій на інженерних мережах УДЦР, докладніше:

- усунення аварійної ситуації на кабельній електромережі: визначення місця пошкодження та розтин (розкопка) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (влаштування з’єднувальних муфт або заміна пошкодженої ділянки кабельної мережі); проведення випробування електромережі підвищеною напругою; зворотна засипка місця пошкодження ґрунтом;

- усунення аварійної ситуації на повітряній електромережі з використанням автовишки: ремонт пошкодженої ділянки (влаштування з’єднувальних муфт або заміна пошкодженої ділянки кабельної мережі); проведення випробування електромережі підвищеною напругою.

Разом очікувана вартість закупівлі становить 210,0 тис.грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом проведення моніторингу цін, здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Заступник начальника ВРЗ ДГР Віктор ЗАВОДИНСЬКИЙ