Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **75250000-4 Послуги з протипожежного захисту** |
| 2 | **Визначення потреби у придбані предмету закупівлі** | відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги,  ДСТУ 3810-98 чинний від 01.01.2000 року. Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови, раз на один рік повинно проводитись технічне обслуговування вогнегасників та пожежних рукавів з метою:  підтримання у справному стані вогнегасників і модулів порошкового пожежогасіння та готовність їх до застосування за призначенням;  підтримання у справному стані напірних пожежних рукавів та готовність їх до застосування за призначенням. |
| 3 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Відповідно до наказу МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», для забезпечення протипожежного захисту службових та виробничих приміщення (далі-об’єктів) необхідна кількість вогнегасників в Головному офісі складає:  ВП-1(ОП-1) =10 шт.  ВП-2(ОП-2)= 40 шт.  ВП-5(ОП-5)= 50 шт.  ВП-6(ОП-6)= 50 шт.  ВП-9(ОП-9)= 24 шт.  ВВК-1.4 (ОУ-2)=180 шт.  ВВК-2(ОУ-3) =15 шт.  ВВК-3.5 (ОУ-5)=20 шт.  Модулі порошкового пожежогасіння типу «СПРУТ-9»=4 шт.  Рукав пожежний напірний Ø51 мм тип К з головками рукавними з`єднувальними напірними ГРН-50 =73 шт. |
| 4 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Вартість послуги визначалась з урахуванням кількості вогнегасників, які встановлені на об’єктах та резерву.  Аналіз ринку цін на послуги технічного обслуговування вогнегасників становить в середньому 120 грн. за один вогнегасник, модуль порошкового пожежогасіння в середньому становить 150 грн. за комплект та перекантовування пожежних рукавів в середньому становить 100 грн. Очікувана вартість становитиме близько 70 000,00 грн. |