Додаток до заявки

від “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

на закупівлю послуг з калібрування ЗВТ

Обґрунтування

технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

**Предмет закупівлі:** (Послуги з проведення калібрування

(- лот №1 « Надання послуг з проведення калібрування засобів вимірювальної техніки»;

- лот №2 «Надання послуг з проведення калібрування засобів вимірювальної техніки Північно-Східної та Центральної філій УДЦР»))

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Лот №1 « Надання послуг з проведення калібрування засобів вимірювальної техніки» та лот №2 «Надання послуг з проведення калібрування засобів вимірювальної техніки Північно-Східної та Центральної філій УДЦР»))

Калібрування метрологічних характеристик ЗВТ здійснюється не менше як в п’яти точках робочого діапазону ЗВТ виходячи з методик вимірювань (де використовуються даний ЗВТ), та з врахуванням вимог сучасних міжнародних стандартів, в тому числі і рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку, щодо невизначеності вимірювання за напрямком діяльності УДЦР.

Сертифікат калібрування на ЗВТ оформляється з врахуванням вимог Національного стандарту України ДСТУ EN 1S0/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

Обов’язково зазначається «Невизначеність»- параметр, що характеризує розсіювання значень величини, які приписуються вимірюваній величині на підставі інформації, що використовується.

Обов’язково до Сертифікату калібрування надається відповідний протокол калібрування де на ряду з іншими даними повинна бути зазначена похибка засобу вимірювальної техніки, або дані на підставі яких можливе визначення похибки засобу вимірювальної техніки.

Головною метою закупівлі є:

забезпечення діяльності УДЦР для проведення вимірювань за напрямком його основної діяльності;

забезпечення єдності вимірювань як основа досягнення необхідної точності результатів вимірювань і їх достовірності.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі: очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». На підставі аналізу аналогічних пропозицій учасників торгів та інформації на сайтах виконавців, очікувана вартість становить близько 400 000грн., (чотириста тисяч гривень) з ПДВ в тому числі

* лот 1 – 320 000(триста двадцять тисяч гривень) з ПДВ
* лот 2 – 80 000(вісімдесят тисяч гривень) з ПДВ