**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.**

«42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери повітря та фільтрувальні пристрої)»

Кондиціонер повітря - спліт-система інверторного типу для заміни існуючої системи, яка вийшла з ладу в приміщенні охорони на центральній прохідній УДЦР.

Дана система спроможна забезпечити як охолодження в теплий період року, так і опалення приміщення в холодний період року, при значно нижчому енергоспоживанні, ніж будь-які існуючі електричні опалювальні прилади, крім того в даній системі передбачена підтримка так званого «чергового опалення» + 8°С, також, система обладнана додатковими повітряними фільтрами та системою самоочищення, функцією віддаленого керування та моніторингу.

 В ході аналізу цінових пропозицій офіційних постачальників кондиціонерів повітря за комерційними пропозиціями слід зазначити, що середня сукупна ціна за комплект приблизно складає 35 000 грн з ПДВ.