Додаток 3 до заявки

Обґрунтування

технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015 – 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Закупівля засобів вимірювальної техніки для потреб Відокремленого підрозділу «Метрологічна служба» Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»).

Потреба у придбанні:

Придбання засобів вимірювальної техніки необхідне для відновлення існуючих виробничих можливостей  МС УДЦР за напрямком метрологічне підтвердження та  калібрування ЗВТ УДЦР і філій (діапазон від 9 кГц до 40 ГГц).

До закупівлі заплановано портативний комбінований аналізатор N9952B FieldFox (або еквівалент) з комплектом двох антен (аналог - антена DE0540 Diamond Engineering).

До складу (опцій) моделі N9952B FieldFox крім стандартної базової моделі аналізатора спектру (АС) включені  наступні нові додаткові  функції:

- аналізатора антено-фідерних пристроїв (ААФП);

- векторного аналізатора ланцюгів (ВАЛ);

- вимірювача потужності;

- векторного аналізатора мережі з повними 2-х портовими S-параметрами.

Закупівля одного комбінованого аналізатора спектру моделі N9952B FieldFox (або еквіваленту) усуває необхідність закупівлі  як мінімум трьох різних приладів,  а саме:

- стандартного аналізатора спектру (на заміну технічно застарілого  обладнання  U3772P), робочий діапазон частот 10 МГц – 43 ГГц, в експлуатації понад 18 років.

- додаткової закупівлі ще двох нових приладів (на даний час в УДЦР відсутні) для вимірювання наступних параметрів:

вимірювання КСХН  в діапазоні 26,5 ГГц ÷ 40 ГГц;

вимірювання параметрів антен  в діапазоні 20 ГГц ÷ 40 ГГц.

Антени DE0540 необхідні для забезпечення вимірювань (калібрування)  антен в робочому діапазоні частот 500 MГц до  40 ГГц, в тому числі з використанням відкритого випробувального майданчика УДЦР.

Очікувана вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у Примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженій наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та орієнтовно становить 8 500 000,00 грн.

Начальник МС                                                                                    Ігор ПАШКЕВИЧ