**Обґрунтування технічних, якісних характеристик**

**та очікуваної вартості предмета закупівлі**

1. **Предмет закупівлі:**

«ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування обладнання радіочастотного моніторингу)»

1. **Потреба у придбанні:**

Надання послуг з технічного обслуговування обладнання радіочастотного моніторингу обумовлене перевіркою, регулюванням та градуюванням обладнання стаціонарних станцій радіочастотного моніторингу, мобільних станцій радіочастотного моніторингу, системи моніторингу та геолокації земних станцій супутникового зв’язку, антенно-фідерних систем.

1. **Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічне обслуговування обладнання радіочастотного моніторингу ДРЧМ і філій УДЦР здійснюється з метою забезпечення сталої роботи обладнання автоматизованої системи радіочастотного моніторингу. Технічному обслуговуванню підлягає 176 комплектів обладнання мобільних та стаціонарних СРЧМ.

Технічне обслуговування обладнання радіочастотного моніторингу повинне відповідати вимогам технічної документації (формулярів).

**4.** **Обґрунтування очікуваної вартості:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

На підставі аналізу вартості аналогічних договорів з технічного обслуговування обладнання радіочастотного моніторингу за попередні роки, з урахуванням того, що на протязі останніх років оновлення мобільної та стаціонарної компоненти АСРМ значно знизились, підтримання зазначеного обладнання в працездатному стані вимагає значних затрат.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 4 100,0 тис. грн.