**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.**

38430000-8 Детектори та аналізатори (Закупівля засобів вимірювальної техніки для потреб Центру з сертифікації Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»)

Аналізатор спектру призначений для забезпечення обов’язкових стандартних випробувань параметрів передавача при проведенні робіт з оцінки відповідності радіообладнання, а саме: потужності випромінювання, частотного діапазону, ширини смуги радіоканалу, побічних випромінювань та інших параметрів згідно вимог стандартів ДСТУ ETSI EN 300 328, ДСТУ ETSI EN 301 893, ДСТУ ETSI EN 300 440, ДСТУ ETSI EN 300 220, ДСТУ ETSI EN 300 330, ДСТУ ETSI EN 302 217, ДСТУ ETSI EN 301 441, ДСТУ ETSI EN 300 296, ДСТУ ETSI EN 300 113, ДСТУ ETSI EN 300 086, ETSI EN 303 417 та інших стандартів для цілей застосування Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 та Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». На підставі аналізу пропозицій потенційних учасників торгів орієнтовна вартість закупівлі складає 10 000 000,00 грн.