Обґрунтування потреби закупівлі, технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.

38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Сенсор потужності універсальний типу R&S NRP-Z221 або еквівалент)

Сенсор потужності універсальний типу R&S NRP-Z221 або еквівалент призначений для забезпечення обов’язкових стандартних випробувань (дотримання методики вимірювання потужності випромінювання) при проведенні робіт з оцінки відповідності з радіотехнологіям WiFi, Bluetooth, ZigBee, безпроводові аудіопристрої, радіомікрофони, телеметрія та радіодистанційне керування, тощо для цілей застосування Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 та Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено на підставі комерційних пропозицій потенційних учасників закупівлі.