**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.**

«42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Повітряні фільтри)»

Повітряні фільтри необхідні для заміни існуючих фільтруючих елементів в системах прицензійного кондиціювання в приміщенні ЦОД (Технічний корпус) та систем вентиляції загального призначення під час проведення запланованого технічного обслуговування систем вентиляції та кондиціонування.

Повітряні фільтри є невід’ємною частиною будь якої припливної системи або системи повітряного охолодження. Повітряні фільтри затримують пил, бруд, алергени та інші шкідливі домішки. Також вони не пропускають комах, пух і інші частинки, запобігаючи їх потрапляння всередину приміщення. Одночасно з цим фільтри захищають обладнання від передчасних поломок і продовжують термін його служби.

В ході аналізу цінових пропозицій деяких постачальників повітряних фільтрів за комерційними пропозиціями слід зазначити, що середня ціна вказаних товарів приблизно складає 9 600 грн. з ПДВ.