**Обґрунтування технічних, якісних характеристик**

**та очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок **(Закупівля ДБЖ з додатковими акумуляторними батареями)**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

За останній час, через тривалі випадки відсутності електроенергії, було виявлено неодноразові випадки відмови ДБЖ, які забезпечують роботу серверів та комп’ютерів у філіях УДЦР.

В кожній філії та обласному відділі на даний час працюють по одному ДБЖ Stark Pro II 6000 RT, які були придбані у 2017 році. На даний час вони не забезпечують стабільного електроживлення на визначений час, працюють нестабільно і частково потребують заміни.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість визначена відповідно до комерційних пропозицій ТОВ «Каміой сервіс», ТОВ «ПАУЕР ПЛЮС» та ТОВ «Акку-енерго» і становить близько 800 000,00 грн.

**Директор департаменту ІТ Сергій СИРОВЕЦЬ**