**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Директор з адміністративних питань**

**Олександр ЗАБРУДСЬКИЙ**

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок **(Закупівля джерел безперебійного живлення (типу зарядна станція))**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

За останній час, через тривалі випадки відсутності електроенергії, було виявлено неодноразові випадки відмови ДБЖ, які забезпечують роботу серверів та комп’ютерів у філіях УДЦР.

В кожній філії та обласному відділі на даний час працюють по одному ДБЖ Stark Pro II 6000 RT, які були придбані у 2017 році. На даний час вони не забезпечують стабільного електроживлення на визначений час, працюють нестабільно і частково потребують заміни. Також необхідно придбати ДБЖ для резервування малопотужних мереж у центральному офісі УДЦР.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі: очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». На підставі аналізу раніш укладених договорів УДЦР та пропозицій потенційних учасників, очікувана вартість становить близько 1 400 000,00 грн.

**Директор Департаменту ІТ Сергій СИРОВЕЦЬ**