**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок **(Закупівля ДБЖ з додатковими акумуляторними батареями для забезпечення тривалої роботи комп'ютерної мережі)**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

В технічному корпусі УДЦР для забезпечення електроживлення комп’ютерної мережі встановлено три ДБЖ LanРго30-33, які експлуатуються з 2003 року. У березні 2022 року в наслідок військової агресії було пошкоджено водопровідну систему в ТК УДЦР. Через підтоплення будівлі виведено з ладу один з трьох ДБЖ LanРго30-33. Два ДБЖ не забезпечують стабільного електроживлення на визначений час, працюють нестабільно і потребують заміни.

Для цього необхідно провести закупівлю потужного ДБЖ з додатковими акумуляторними батареями для забезпечення тривалої роботи комп'ютерної мережі.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі: очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». На підставі аналізу раніш укладених договорів УДЦР, очікувана вартість становить близько 4 000 000,00 грн.

**Директор департаменту ІТ Сергій СИРОВЕЦЬ**