Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

| 1 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (Резервуар для зберігання дизельного палива) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Визначення потреби у придбані предмету закупівлі | У зв’язку з енергетичною кризою, можливими перебоями поставки палива та значного здороження палива на ринку є необхідність у закупівлі резервуарів для зберігання дизельного палива, оскільки УДЦР використовує альтернативне джерело для отримання електричної енергії - промисловий стаціонарний генератор, що працює на дизельному паливі. А також, з метою забезпечення резерву дизельного палива, для заправки автомобілів ДРЧМ у разі тимчасової відсутності, збоїв тощо на АЗС/АЗК та заправки комунальної техніки, особливо у зимовий період експлуатації |
| 3 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Резервуар від 12 000 літрів до 15 000 літрів оптимальний об’єм для зберігання дизельного пального, так як він є більш динамічний у транспортування невеликими вантажними транспортними засобами, а загальні розміри не занадто габаритні для його встановлення та експлуатації. Корпус резервуару - поліетилен, який має значну перевагу над металевим корпусом. |
| 4 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена, виходячи з середньої ціни на ринку аналогічних товарів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом проведення моніторингу цін, здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», тощо). |

Начальник ВРА ДГР 			Олег ПАЗЮК