Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить  інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі
        Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 65410000-0 Експлуатація енергетичних станцій (Аутсорсинг газового господарства та теплогенеруючих (енергетичних) станцій УДЦР).
         Потреба у придбанні предмету закупівлі: закупівля послуги необхідна для забезпечення належного функціонування газового обладнання, технічного стану, безаварійної експлуатації та технічного обслуговування газового господарства та теплогенеруючих (енергетичних) станцій УДЦР спеціалізованими організаціями, які мають відповідний Дозвіл на право надавати такі послуги.
Технічне обслуговування обладнання газових котелень, теплопунктів дає можливість повністю контролювати роботу системи опалення та гарячого водопостачання, забезпечуючи її стабільність і ефективність. 

Залучаючи спеціалізовану організацію для здійснення експлуатації газового господарства та теплогенеруючих (енергетичних) станцій УДЦР, можна домогтися довгострокової, безпечної і якісної роботи системи опалення та гарячого водопостачання.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Технічні характеристики послуг сформовані з метою забезпечення максимальної надійності, енергоефективності та повної безпеки праці під час роботи енергетичних об'єктів.

Виконавець бере на себе повне управління як газовою частиною (включаючи ШРП, котли, пальники), так і системами опалення від теплових насосів.

Якість послуг повинна суворо відповідати заводським інструкціям встановленого теплогенеруючого обладнання (Buderus, LG), що мінімізує ризик аварійного виходу з ладу високовартісних вузлів (електронні плати керування, первинні теоплообінники котлів, компресори, теплообмінники фреон/фреон, фреон/вода).

Через високу складність предмета закупівлі до виконання послуг допускається лише персонал, який пройшов спеціальне навчання, має щорічну перевірку знань з охорони праці та допуски до робіт у газовому господарстві та електроустановках (не нижче ІІІ групи).

Послуги з аутсорсингу включають щоденне управління, моніторинг та сервіс за двома основними напрямками:
1.  Газове господарство

- Технічне обслуговування газопроводів, запірної арматури, ШРП, комерційного вузла обліку газу (ЄВОГ), теплопунктів будівель.
- Контроль загазованості приміщень, перевірка та випробування систем технологічних захистів, блокувань і сигналізації.

- Проведення режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні для досягнення максимального ККД котлів.
- Ведення експлуатаційної документації (журнали, графіки, паспорти) відповідно до вимог Держпраці.

2. Теплогенеруючі станції (Теплові насоси)

- Постійний моніторинг і коригування параметрів роботи контролерів теплових насосів під температурні графіки будівель.

- Контроль роботи фреонового контуру (тиск, температура, аналіз на витік холодоагенту).

- Обслуговування гідравлічних контурів: зовнішнього (фреонового) та внутрішнього (системи опалення). Контроль тиску, чищення фільтрів-грязевиків, перевірка хімічних властивостей і щільності теплоносія.

- Перевірка силових електричних кіл, пускових струмів компресорів, роботи циркуляційних насосів, електроприводів засувок.
Наявність цілодобової служби реагування (оператор котельні) який знаходиться безпосередньо на об’єкті. У разі зупинки теплогенерації в опалювальний період час прибуття технічного персоналу на об'єкт не повинен перевищувати більше 5 годин в робочий час та 12 годин в неробочий час, з моменту зупинки роботи обладнання.

Наявність у Виконавця чинної Декларації/Дозволу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи в діючих електроустановках, обслуговування посудин під тиском, газонебезпечні роботи).

Наявність спеціалізованих сертифікованих приладів (газоаналізаторів, течешукачів, манометричних станцій, тепловізорів тощо) для точної діагностики систем.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість закупівлі становить 4 855 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено шляхом моніторингу цін, здійснення збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prozorro», тощо), враховуючи існуючу кількість теплогенеруючого обладнання УДЦР.

Начальник  ВРЗ ДГР




          Василь  БЕРЕЗОВСЬКИЙ
