Додаток до заявки

від “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

на закупівлю послуг з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Обґрунтування

технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

**Предмет закупівлі:**

71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії

Послуги з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Головною метою закупівлі є:

виконання законодавчих вимог;

забезпечення діяльності УДЦР для проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології;

забезпечення єдності вимірювань як основа досягнення необхідної точності результатів вимірювань і їх достовірності.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Обов’язковій повірці підлягає обмежена номенклатура ЗВТ ДВТМ, ВОП та ДГР.

Закупівля послуги здійснюється з метою виконання законодавчих вимог, щодо забезпечення діяльності ДВТМ, ДГР та ВОП:

* роботи за напрямком ДВТМ УДЦР можуть виконуватися самостійно або спільно з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судів;
* ЗВТ, що використовуються за напрямком ВОП впливають на захист життя та охорону здоров’я громадян;
* ЗВТ ДГР використовуються при розрахунках між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником) під час надання, постачання та/або споживання енергетичних ресурсів (електричної енергії).

Тому такі роботи підпадають під сферу законодавчо регульованої метрології.

У відповідності з вимогами ст. 17. Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

У відповідності до п5. ст. 17. Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі: очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». На підставі аналізу аналогічних пропозицій учасників торгів та інформації на сайтах виконавців, очікувана вартість становить близько 350 000,00 грн., (триста п’ятдесят тисяч гривень) у т.ч. ПДВ 58 333,33грн

Начальник МС Ігор ПАШКЕВИЧ