Обґрунтування потреби закупівлі, технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.

38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Пристрій зв’язку-розв’язки моделі CDN S9 SUBD або еквівалент).

38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Пристрій зв’язку-розв’язки моделі CDN S9 SUBD або еквівалент) призначений для забезпечення вимірювань при підтвердженні відповідності Технічному регламенту радіообладнання (ПКМУ №355), Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077), а також європейським директивам 2014/53/EU (RED) та 2014/30/EU (EMC): ДСТУ ETSI EN 301 489-1 / ETSI EN 301 489-1, ДСТУ ETSI EN 301 489-17 / ETSI EN 301 489-17, ДСТУ ETSI EN 301 489-19 / ETSI EN 301 489-19, ДСТУ ETSI EN 301 489-33 / ETSI EN 301 489-33, ДСТУ ETSI EN 301 489-52 / ETSI EN 301 489-52, ДСТУ EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6, ДСТУ EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5, ДСТУ EN 55032 / CISPR 32 / EN 55032, ДСТУ EN 55035 / CISPR 35 / EN 55035, ДСТУ EN IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-1, ДСТУ EN IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-2, ДСТУ EN IEC 61000-6-3 / IEC 61000-6-3, ДСТУ EN IEC 61000-6-4 / IEC 61000-6-4, ДСТУ EN 300 386 / ETSI EN 300 386, ДСТУ EN 61000-4-2 / IEC 61000-4-2, ДСТУ EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3, ДСТУ EN 61000-4-4 / IEC 61000-4-4, ДСТУ EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3.

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та комерційних пропозицій потенційних учасників закупівлі.

Орієнтовна вартість закупівлі пристрою зв’язку-розв’язки моделі CDN S9 SUBD або еквівалент складає 94 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ – 15 666,67 грн.) відповідно до орієнтовного переліку закупівель УДЦР на 2026 рік.