**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі**:

ДК 021:2015 2310000-9 Радіоприймачі (Закупівля скануючого приймача типу R&S PR-200 з комплектом антен (або еквівалент))

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» під час здійснення визначеної законодавством у сфері радіочастотного ресурсу України діяльності щодо проведення радіочастотного моніторингу, розпочато закупівлю портативного приймача реального часу з опціями (типу PR200), або еквівалент.

Ключовими особливостями аналізаторів спектра типу PR200 є, висока чутливість приладу, прискорена підготовка приладу для проведення вимірювань за рахунок швидкого завантаження, а також забезпечення автономної роботи протягом 8 годин. Зазначені особливості АС типу PR200 ідеально підходять для використання під час виконання робіт (в переносному варіанті використання) з ТРК діючих та нових радіотехнологій, які впроваджуються в Україні.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Враховуючи що дані аналізатори є іноземного виробництва та не виробляються серійно, а постачаються лише за попереднім замовленням, то орієнтовна вартість закупівлі трьох комплектів скануючих приймачів типу R&S PR-200 з комплектом антен (або еквівалент), складає 13 086 000,00 грн.