Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **75250000-4 Послуги з протипожежного захисту** |
| 2 | **Визначення потреби у придбані предмету закупівлі** | відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 № 349 та Державних будівельних норм (ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».) Забезпечення функціонування систем автоматичної пожежної сигналізації і пожежогасіння, відповідно до нормативно-правових актів в сфері техногенної та пожежної безпеки в УДЦР. З метою збільшення термінів служби експлуатації систем, необхідно проводити регулярне профілактичне технічне обслуговування встановленого обладнання. |
| 3 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Відповідно до проектної документації на будівлі та технічні приміщення (електрощитові, телекомунікаційні, дизельні електростанції тощо) в УДЦР введено в експлуатацію 22 системи автоматичної пожежної сигналізації і пожежогасіння. |
| 4 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Вартість послуги визначалась з урахуванням того, що основна частина обладнання систем експлуатуються більше 18 років і це призводить до частішого їх виходу з ладу.Аналіз ринку цін на зазначені послуги та укладені договори УДЦР на надання цих послуг за останні 3 роки очікувана вартість становитиме близько 200 000,00 грн. |