Обґрунтування потреби закупівлі, технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.

38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Пробник електромагнітного поля типу HI-6053 ETS-Lindgren або еквівалент)

Пробник електромагнітного поля типу HI-6053 ETS-Lindgren або еквівалент призначений для забезпечення стандартних випробувань з ЕМС при проведенні робіт з оцінки відповідності (дотримання методики випробувань), а саме: випробування з несприятливості до впливу електромагнітного поля згідно вимог стандарту ДСТУ EN 61000-4-3:2019 для цілей застосування Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 та Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - визначено на підставі комерційних пропозицій потенційних учасників закупівлі.