ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з господарсько –

ресурсного напрямку

________ Олександр ЛАВРОВ

«____»_________2026 року

Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: 65320000-2 – Експлуатація електричних установок (Аутсорсинг сонячної електростанції УДЦР)

Потреба у придбані предмету закупівлі: забезпечення належного технічного стану та роботи сонячної електростанції УДЦР.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- забезпечення належного технічного стану та роботи обладнання СЕС (перевірка стану та працездатності інверторів, очищення охолоджувальних систем, вимірювання параметрів генерації фотоелектричних модулів та їх мийка спеціалізованим обладнанням для збереження прозорості, перевірка контактів в роз’ємах постійного та змінного струму, візуальний огляд пошкоджень ізоляції кабелів);

- контроль системи моніторингу (аналіз даних генерації, налаштування параметрів, віддалений моніторинг роботи системи, контроль параметрів мережевого обладнання, оновлення програмного забезпечення);

- підготовка до сезонних умов експлуатації та аварійне обслуговування обладнання СЕС.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмету закупівлі: визначена відповідно до  примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020, та орієнтовно становить 345 000 гривень.

Начальник ВРЗ ДГР 							Василь БЕРЕЗОВСЬКИЙ