Обгрунтування технічних, якісних характеристик

та очікуваної вартості предмета закупівлі

1. **Предмет закупівлі:**

«44220000-8 Столярні вироби (Протипожежні двері)»

1. **Потреба у придбанні:**

Протипожежні двері будуть встановлені:

З метою облаштування найпростіших укриттів для працівників підприємства та з метою виконання акту оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 29.08.2023 Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві є потреба у встановленні протипожежних дверей в підвальному приміщенні будівлі випробувального центру (2 од.) та підвальному приміщенні будівлі гаражу № 1 (1 од.).

Крім цього, з метою виконання вимог ДБН В. 1.1.-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» (далі-ДБН), є необхідність замінити двері підвального приміщення будівлі механічних майстерень на протипожежні.

Дана необхідність зумовлена тим, що підвальні приміщення будівлі експлуатуються як комори (технічні приміщення), в яких за потреби зберігається майно підприємства, яке має різне призначення.

Таким чином, керуючись вимогою ДБН, вихід**з технічних приміщень, розташованих в підвальному поверсі будівлі механічних майстерень, необхідно забезпечити встановленням протипожежних дверей.**

**3. Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

Протипожежні двері повинні відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України.

**4. Обґрунтування очікуваної вартості**

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений вивченням та порівнянням ринкових цін з урахуванням проведеного аналізу асортименту.