Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить  інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015, код – 09310000-5 Електрична енергія

Потреба у придбані предмету закупівлі: закупівля електричної енергії необхідна для функціонування усіх технологічних процесів УДЦР, а саме: комп’ютерної та побутової мереж, живлення насосів для забезпечення підприємства водою, живлення автоматики, вимірювальних пристроїв, вентиляції, тощо. УДЦР є споживачем електричної енергії, як суб’єкт господарської діяльності, що використовує енергію для власних потреб на підставі договору про її закупівлю.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», з 1 липня 2019 року закупівля електричної енергії відбувається за вільними цінами, тобто вже не корегуються Регулятором ринку (НКРЕКП). Механізм роботи ринку включає в себе щоденні торги електричної енергії для постачання на незалежній біржі, у зв’язку з чим ціни неможливо передбачити на майбутнє.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години.

Враховуючи сезонні та добові зміни електричного навантаження УДЦР, потреби разом з зональними секторами та РКП в електроенергії на період з 01.10.2026 по 30.09.2027 орієнтовно становлять 1 610 000 кВт*год.

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам другого класу напруги, визначеним у ДСТУ EN 50160:2023 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Електрична енергія повинна постачатися із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами, на межі балансової належності електромереж в точці продажу електричної енергії.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмету закупівлі: визначена відповідно до  примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020, та орієнтовно становить 15 713 600,00 гривень.