Додаток 3 до Заявки

Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення «Опція активації "Interference analysis" (або еквівалент) на USB носію для приймача R&S PR200».

Потреба у придбанні

Дана закупівля проводиться з метою розширення функціональних можливостей приймача R&S PR200 для забезпечення ідентифікації інтермодуляційних сигналів, що спричинені гармонічними складовими основних сигналів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Опція Interference analysis дозволить підвищити ефективність роботи, що виконується із застосуванням приймача R&S PR200, а саме оцінювати появу інтермодуляційних та гармонічних радіовипромінювань, зокрема при проведенні заходів із виявлення джерел радіозавад, як-от:

- виявляти випромінювання, яке може бути джерелом інтермодуляційних завад;

- швидко приймати рішення про приналежність та характер прояву випромінювань (особливо інтермодуляційних або гармонічних) залежно від ситуації або здійснювати фокусування уваги інженера на такому випромінюванні.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Уповноваженим органом у сфері публічних закупівель.

Очікувана вартість закупівлі складає – 580 000,00 грн.

Директор ДРЧМ								Віталій БОЙКО