Додаток 3 до Заявки
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування і ремонт джерел безперебійного живлення). 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]На технічному обслуговувані знаходяться потужні джерела безперебійного живлення (далі – ДБЖ) типу General Electric LanPro30-33 у кількості 3-х штук, які забезпечують безперебійність бізнес-процесів та резервне живлення офісної техніки, встановленої на робочих місцях працівників у всіх будівлях головного офісу. 
[bookmark: OLE_LINK13]У 2010 року введено в експлуатацію  ДБЖ Digital Energy LP 10-11 для забезпечення резервного живлення офісної техніки БММ. 
[bookmark: OLE_LINK29]З 2011 року на технічному обслуговувані знаходяться два ДБЖ підвищеної потужності General Electric SG-CЕ Series 120 kVA для забезпечення надійної роботи ЦОД.
[bookmark: OLE_LINK10]З 2018 року введено в експлуатацію ДБЖ Stark Pro II 6000 RT для резервного живлення комп’ютерної техніки  на центральній прохідній. 
У 2019 році введено в експлуатацію потужне джерело безперебійного живлення Stark Power Plus 90 кВА/90к Вт для забезпечення резервного живлення офісної техніки АТК.
У 2022 році введено в експлуатацію потужне джерело безперебійного живлення AEC IST6120 для забезпечення резервного живлення офісної техніки ТК.
Враховуючи кількість ДБЖ, їх ступінь зносу та важливість їх надійної роботи необхідно своєчасно проводити технічне обслуговування та ремонт.

Очікувана вартість предмета закупівлі:    
Для вивчення вартості закупівлі було направлено запити комерційних пропозицій потенційним учасникам: ТОВ «Акку-енерго», ТОВ «АС МЕДІА», ТОВ «КАМІОЙ СЕРВІС», ТОВ « НТТ ЕНЕРГІЯ», ТОВ «ШВМ ЕНЕРГО», ТОВ «ПАУЕРЕЛЕКТРІК», ТОВ «ПУЛЬСАР ЛІМІТЕД», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЛАР ІКС», ТОВ «ПЛАЙМТЕКС» та ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ». 
Від учасників ринку жодної відповіді не надійшло. При додатковому вивченні ринку було з’ясовано, що в потенційних виконавців послуг на даний час є обмежена кількість фахівців, які підготовлені для обслуговування ДБЖ власного виробництва. В УДЦР експлуатується обладнання відомих брендів General Electric (GE), Stark Power, AEC UPS Systems.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» і орієнтовно становить 739 900,00 грн.
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