**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (**Технічне обслуговування і ремонт джерел безперебійного живлення в філіях УДЦР**).

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

У філіях та їх обласних відділах встановлено 21 комплект джерел безперебійного живлення Stark Pro II 6000 RT, які забезпечують резервне живлення серверного обладнання регіональних підсистем АСРМ. Використання цих ДБЖ в філіях УДЦР дозволяє при раптовому відключенні електроживлення автоматично та коректно вимкнути регіональну підсистему АСРМ, а після відновлення електроживлення автоматично відновити її роботу. Це збільшує на 95% надійність зберігання даних на серверах баз даних та зменшує вірогідність виходу з ладу серверного обладнання при некоректному його вимкненні.

Враховуючи кількість ДБЖ та важливість їх надійної роботи необхідно своєчасно проводити технічне обслуговування та ремонт.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі: очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». На підставі аналізу аналогічних пропозицій ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ», ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» та ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО» очікувана вартість становить близько 1 200 000,00 грн.

**Заступник директора департаменту ІТ Тетяна КОРНІЄНКО**