UA-2023-08-02-003773-a

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Черговий технічний огляд з гідростатичним випробуванням водогрійних котлів)

**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.**

ДК 021:2015 – 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Черговий технічний огляд з гідростатичним випробуванням водогрійних котлів).

Технічний огляд проводиться з метою визначення умов та строку подальшої безпечної експлуатації устатковання, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Періодичний (черговий) технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці, якщо інше не передбачено технічними документами виробника.

Технічний огляд устаткування проводять атестовані в установленому порядку фахівці спеціалізованої організації, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устаткування.

Періодичне (чергове) технічне опосвідчення, відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 333 від 05.03.2018 р. «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (зареєстровано в Мінюсті України 10.04.2018 р. за № 433/31885), проводиться в такі терміни:

а) зовнішній і внутрішній огляди - не рідше одного разу в 4 роки;

б) гідравлічне випробування - не рідше одного разу в 8 років.

Гідравлічні випробування наявних котлів газового господарства УДЦР проведено в грудні 2015 р.

Технічний огляд наявних котлів газового господарства УДЦР проведено в грудні 2019 р.

В ході аналізу цінових пропозицій слід зазначити, що середня ціна вказаних послуг приблизно складає 20 000,00 грн. з ПДВ.