Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить  інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 71330000-0 Інженерні послуги різні (Усунення аварійних ситуацій на мережах електропостачання).

Потреба у придбані предмету закупівлі: для якісного та своєчасного надання послуг з усунення аварійних ситуацій на мережах електропостачання при виникненні аварій на інженерних мережах УДЦР.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
- усунення аварійної ситуації на кабельній електромережі: визначення місця пошкодження та розтин (розкопка) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (влаштування з’єднувальних муфт або заміна пошкодженої ділянки кабельної мережі); проведення випробування електромережі підвищеною напругою; зворотна засипка місця пошкодження ґрунтом; 
- усунення аварійної ситуації на повітряній електромережі з використанням автовишки:	ремонт пошкодженої ділянки (влаштування з’єднувальних муфт або заміна пошкодженої ділянки кабельної мережі); проведення випробування електромережі підвищеною напругою.

[bookmark: _GoBack]Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість визначена відповідно до  примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020, та орієнтовно становить 290 000 гривень з ПДВ.
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