Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Інженерні послуги різні (усунення аварійних ситуацій на мережах теплопостачання, водопостачання та водовідведення (каналізації)).

Код послуги згідно з Державним класифікатором України ДК 021:2015 – 71330000-0 Інженерні послуги різні.

Потреба у придбанні предмету закупівлі: Для якісного та своєчасного надання послуг з усунення аварійних ситуацій на мережах теплопостачання, водопостачання або водовідведення при виникненні аварій на інженерних мережах УДЦР, докладніше:

Усунення аварійної ситуації на мережі теплотраси: визначення місця пориву та розтин (розкопка) аварійної ділянки; відкачка води з місця розтину (розкопки) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (заварювання отворів або заміна пошкодженої ділянки трубопроводу); зворотна засипка місця прориву ґрунтом.

Усунення аварійної ситуації на мережі водопроводу: визначення місця пориву та розтин (розкопка) аварійної ділянки; відкачка води з місця розтину (розкопки) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (заварювання отворів або заміна пошкодженої ділянки трубопроводу); зворотна засипка місця прориву ґрунтом.

Усунення аварійної ситуації на мережі каналізації: визначення місця пориву та розтин (розкопка) аварійної ділянки; відкачка каналізаційних вод з місця розтину (розкопки) аварійної ділянки; ремонт пошкодженої ділянки (заміна пошкодженої ділянки трубопроводу); зворотна засипка місця прориву ґрунтом.

Аварійна прочистка каналізації: механічна або гідродинамічна прочистка.

Разом очікувана вартість закупівлі становить 450,0 тис.грн. Розрахунок очікуваної вартості послуг проведений методом порівняння ринкових цін відповідно до Примірної методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.

Начальник ВРЗ ДГР 					Василь БЕРЕЗОВСЬКИЙ