Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб** |
| 2 | **Визначення потреби у придбані предмету закупівлі** | Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги. Один раз на рік повинно проводитись технічне обслуговування вогнегасників, модулів порошкового і газового пожежогасіння з метою готовності їх до застосування за призначенням.Відповідно до ДСТУ EN 671-3:2017 «Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів з напівжорсткими та плоско складуючими рукавами. Загальні вимоги.Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на придатність до застосування шляхом пуску води.  |
| 3 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Відповідно до наказу МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», для забезпечення протипожежного захисту службових та виробничих приміщення (далі-об’єктів) необхідна кількість вогнегасників в Головному офісі складає:ВП-1(ОП-1) - 12 шт.ВП-2 (ОП-2) - 85 шт.ВП-5 (ОП-5) - 55 шт.ВП-6(ОП-6) - 68 шт.ВП-9 (ОП-9) - 30 шт.ВВК-1.4 (ОУ-2) -180 шт.ВВК-2 (ОУ-3) -27 шт.ВВК-3.5 (ОУ-5) -23 шт.ВВК-5 (ОУ-7) -1ВВК-5 (ОУ-7) шт.Модулі порошкового пожежогасіння типу «СПРУТ-9» - 8 шт.Модулі порошкового пожежогасіння типу «СПРУТ-3» - 6 шт.Модулі газового пожежогасіння типу «ІМПУЛЬС» - 14 шт.В будівлях головного офісу УДЦР влаштовано 58 пожежних кран-комплектів.Пожежний кран – комплект – 58 компл.Рукав пожежний напірний Ø51 мм тип К з головками рукавними з`єднувальними напірними ГРН-50 - 8 шт. |
| 4 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».Вартість послуги визначалась з урахуванням кількості вогнегасників (з урахуванням резерву) та пожежних кран-комплектів які влаштовані на об’єктах головного офісу УДЦР.Аналіз ринку цін на послуги технічного обслуговування вогнегасників становить в середньому 120 грн. за один вогнегасник, модуль порошкового пожежогасіння в середньому становить 150 грн., модуль газового пожежогасіння в середньому становить 200 грн. за комплект, пожежного кран-комплекту становить 180 -200 грн., перекантовування пожежних рукавів в середньому становить 100 грн., Очікувана вартість становитиме близько 95 000,00 грн. |